一、监测情况

2023年5月,桂林市监测5个在用集中式生活饮用水水源,水源地类型均为河流型。

(一)监测点位

城北水厂取水口、东镇路水厂取水口、东江水厂取水口、瓦窑水厂取水口。

(二)监测项目

水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并(a)芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊,共计61项。

二、评价标准及方法

评价标准:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)

评价办法:《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办[2011]22号)

三、评价结果

监测的4个集中式饮用水水源中,除总氮和粪大肠菌群不参与评价外,其余项目均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准,达标率100%。(水质类别见附表)。

2023年5月桂林市集中式饮用水水源水质状况

| 序号 | 行政区名称 | 辖区 | 水源名称 | 水源类型 | 水质类别 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林市 | 叠彩区 | 城北水厂 | 地表水 | Ⅱ | - |
| 2 | 桂林市 | 叠彩区 | 东镇路水厂 | 地表水 | Ⅱ | - |
| 3 | 桂林市 | 七星区 | 东江水厂 | 地表水 | Ⅱ | - |
| 4 | 桂林市 | 象山区 | 瓦窑水厂 | 地表水 | Ⅱ | - |